龙山县住房和城乡建设局

龙住建复〔2022〕37号B类

关于县十八届人大一次会议第36号建议的

答  复

彭星全代表：

您提出的《关于加大力度完成茅坪乡3P饮水项目的建议》已收悉。感谢您对我们工作的关心与支持。我单位认真办理该建议，现将办理情况答复如下：

- 1.茅坪水厂建设是我县城乡安全饮水工程PPP项目子项目之一，设计规模0.18万吨/日，该项目2019年10开工建设，目前项目建设已全部完成，近期将组织商业运行前测试和竣工验收，然后投入使用。

- 2.鉴于集镇供水管网老化，且布局不够合理，计量水表不规范，供水价格尚未确定等因素，无法达到运营条件。根据PPP相关协议规定，项目公司只负责建设水厂，将自来水供至原供水管网，集镇供水区域的管网及水表需甲方（政府）整改达到运营条件后才能正常供水，目前正在进行整改内容调查摸底，报县政府同意后整改达到运营条件。

- 3.茅坪乡水厂取水点为老林沟水库库容较小，经常出现季节性缺水情况，建议政府加强饮用水水源保护，系统的维护水库，确保水库水量充足。

4.PPP项目转商业运营后我局督导供水公司将划分片区安排专业人员对乡镇水厂进行管理维护，确保安全供水。

附：龙山县人大建议办复情况意见征询表

签发领导：黎  明

承办人员：彭清泽

联系电话：15274305858

龙山县住房和城乡建设局（县人防办）

2022年4月25日

抄送：县人大联工委、县政府办